## Armado Placa
Materiales | Detalle | Cantidad | Proveedor | Costo Unitario (USD) | IVA | Costo parcial (USD) | Costo 8 ch (USD) | Estado
mDot | MTDOT-915-AU-X1P-SMA-1 | 1 | Multitech | 32 | 0.21 | 38.72 | 38.72
Resistencias R2 | Valor 1M 1% 1/4 W | 8 | SYC | 0.025 | 0.21 | 0.03025 | 0.242
Resistencias R3 | Valor 220K 1% 1/4 W | 8 | SYC | 0.025 | 0.21 | 0.03025 | 0.242
Resistencias R4 | Valor 220 1% 1/4 W | 4 | SYC | 0.025 | 0.21 | 0.03025 | 0.121 |  | Este reemplaza a la resistencia de 240 del 317.
Resistencias R5 | Valor 1K 1% 1/4 W | 2 | SYC | 0.025 | 0.21 | 0.03025 | 0.0605
Resistencia R6 | Valor 56k 1% 1/4 W | 3 | SYC | 0.025 | 0.21 | 0.03025 | 0.09075
Preset vertical | Valor 5K - 3296x | 1 | SYC | 0.5 | 0.21 | 0.605 | 0.605
Capacitor Cerámico Disco C1 | 100nF | 1 | Microelectronica | 0.03 | 0.21 | 0.0363 | 0.0363
Capacitor Multicapa C5 | 330nF | 1 | Microelectronica | 0.03 | 0.21 | 0.0363 | 0.0363 |  | Este reemplaza al de de 470nF ceramico.
Capacitor Electrolitico 35V C2 | 22uF | 1 | Microelectronica | 0.05 | 0.21 | 0.0605 | 0.0605
Capacitor Electrolitico 100V C4 | 0.47uF | 1 | Microelectronica | 0.04 | 0.21 | 0.0484 | 0.0484 |  | Este en realidad se reemplaza por el de 1uF.
Tira de Pines Hembra p/ USB x 10 | 2,54 mm pitch | 1 | Cicem SRL | 0.13 | 0.21 | 0.1573 | 0.1573
Tira de Pines Macho p/ JMP x 20 | 2,54 mm pitch | 1 | Cicem SRL | 0.13 | 0.21 | 0.1573 | 0.1573
Tira de Pines Macho p/ PCB x 10 | 2 mm pitch | 1 | Microelectronica | 0.474 | 0.21 | 0.57354 | 0.57354
Tira de Pines Hembra p/ PCB x 10 | 2 mm pitch | 2 | Microelectronica | 0.474 | 0.105 | 0.52377 | 1.0475
Comparador Ultra bajo consumo | TS3v3 | 4 | Cicem SRL | 0.84 | 0.105 | 0.9282 | 3.7128
Diodo | 1n4007 | 2 | SYC | 0.025 | 0.105 | 0.027625 | 0.05525
Diodo Schottky | SYC 1N5817 | 8 | SYC | 0.09 | 0.105 | 0.09945 | 0.7956
Diodo Zener 20V | 1N5357 20V 1W | 1 | Microelectronica | 0.121 | 0.105 | 0.1337 | 0.1337
Jumper largo con cola | pitch 2,54 mm | 2 | Microelectronica | 0.072 | 0.21 | 0.08712 | 0.17424
Push Button | Tact switch 4.3 mm | 2 | SYC | 0.08 | 0.105 | 0.0884 | 0.1768
Transistor | BC337 | 3 | SYC | 0.05 | 0.105 | 0.05525 | 0.16575
Led Amarillo | 5 mm | 1 | Microelectronica | 0.0894 | 0.105 | 0.098787 | 0.098787
Led Verde | 5 mm | 1 | Microelectronica | 0.0726 | 0.105 | 0.080223 | 0.080223
Led Rojo | 5 mm | 1 | Microelectronica | 0.0552 | 0.105 | 0.060996 | 0.060996
Regulador Voltaje | LM317T | 1 | SYC | 0.4 | 0.105 | 0.442 | 0.442
Regulador Voltaje 5V | LM2940 | 1 | SYC | 1.6 | 0.105 | 1.768 | 1.768
Disipador | para TO-220 | 1 | SYC | 1.1 | 0.21 | 1.331 | 1.331
Borneras 3 vias a 90 para PCB | Hembra | 8 | SYC | 0.57 | 0.105 | 0.62985 | 5.0388
Borneras 2 vias a 90 para PCB | Hembra | 3 | SYC | 0.35 | 0.105 | 0.38675 | 1.1603
Porta Fuse PCB | 20x5 mm | 1 | Microelectronica | 0.46 | 0.21 | 0.5566 | 0.5566
PCB | Impreso doble Faz con TH y Serigrafia | 1 | MEYER | 26.33 | 0.105 | 29.0946 | 29.0946
Total | [6 empty] | 87.0439

## Armado Gabinete
Materiales | Detalle | Unidades | Proveedor | Costo Unitario (USD) | IVA | costo Parcial (USD) | Costo 1 Kit (USD) | Estado
Gabinete estanco Q Energy | bandeja 230X280X140 código 17232814 | 1 | Genrod | 26.85 | 0.21 | 32.4885 | 32.4885
Kit fijacion gabinete Q Energy |  | 1 | Genrod | 4.54 | 0.21 | 5.4934 | 5.4934
Bateria 12v Acido 7Ah |  | 1 | DGA Electronica | 11.6 | 0.21 | 14.036 | 14.036
Soporte Bateria | Soporte aluminio | 1 | Damez | 2 | 0.21 | 2.42 | 2.42
Panel Solar 12V 3W |  | 1 | Solartec | 7.5 | 0.21 | 9.075 | 9.075
Cable para panel | En metros x 0.25 | 1 | Indeca | 0.81 | 0.21 | 0.9801 | 0.9801
Soporte de Panel solar 1cm | Soporte aluminio | 1 | Damez | 2 | 0.21 | 2.42 | 2.42
Pig tail 50cm RP SMA macho invertido a 90° a N Hembra pasachapa + Cable RG58 | 1m | 1 | Indeca | 9.89 | 0.21 | 11.9669 | 11.9669
Antena 900 MHz 3 dbi Omni HG903UP-NF + Soporte | L-com 900 Mhz | 1 | L-Com | 87.26 | 0.21 | 105.5846 | 105.5846
Torres separadoras | Plásticas 15mm | 4 | Microelectronica | 0.638 | 0.21 | 0.77198 | 3.0879
Varios | Cables, termocontraibles, terminales | 1 | Damez | 2 | 0.21 | 2.42 | 2.42
Chapa Identificatoria | 8x4 | 1 | Damez | 1.2 | 0.21 | 1.452 | 1.452
Total | [6 empty] | 191.4244
Tarea | Detalle | Horas |  | Precio Unitario USD | Precio Total USD
Horas Armado RTU y pruebas | Conforme a Ingeniería | 6 |  | 9.42 | 56.52

## Montaje
Materiales | Detalle | Unidades | Proveedor | Costo Unitario (USD) | IVA | costo Parcial (USD) | Costo 1 Kit (USD) | Estado
Prensacaño para caja rectangular | 1/2" NPT RECTO | 8 | Jumaled | 2.2 | 0.21 | 2.662 | 21.296
Prensacaño para caja de paso redonda | 3/4" NPT RECTO | 8 | Jumaled | 2.96 | 0.21 | 3.5816 | 28.6528
Caja paso rectangular a rosca | 1/2" | 8 | Jumaled | 3.61 | 0.21 | 4.3681 | 34.9448
Caja paso redonda de paso o empalme | 3/4" | 8 | Jumaled | 8.6 | 0.21 | 10.406 | 83.248
Broca SDS de anclaje de expansión p/anclaje en hormigón | 1/2" | 4 | Jumaled | 1.04 | 0.21 | 1.2584 | 5.0336
Bulon de acero | 1/2 x 3/4 | 4 | Jumaled | 0.23 | 0.21 | 0.2783 | 1.1132
Arandela plana | 3/4" | 4 | Jumaled | 0.32 | 0.21 | 0.3872 | 1.5488
Prensable recto | 1/2" | 16 | Jumaled | 0.35 | 0.21 | 0.4235 | 6.776
Cable mallado para señales | 2x0.5mm | 16 | Jumaled | 0.82 | 0.21 | 0.9922 | 15.8752
Tubo termocontraible | En metros | 2 | Jumaled | 0.38 | 0.21 | 0.4598 | 0.9196
Caño flexible corrugado | 3/4" | 10 | Jumaled | 3.45 | 0.21 | 4.1745 | 41.745
Caño flexible corrugado | 1/2" | 16 | Jumaled | 2.46 | 0.21 | 2.9766 | 47.6256
Tuerca luz 1/2" p/ caja redonda | NPT nodular | 1 | Jumaled | 0.34 | 0.21 | 0.4114 | 0.4114
Tuerca luz 3/4" p/ caja redonda | NPT nodular | 1 | Jumaled | 0.55 | 0.21 | 0.6655 | 0.6655
Caño hierro negro 3"x 2mts y tapa superior caño espesor 2,1mm | Kg | 5.75 | Casa Manito | 2.25 | 0.21 | 2.7225 | 15.6544
Electrodos 2.5mm Punta azul | Por kg | 1 | Dal Poggetto e Hijos | 4.56 | 0.21 | 5.5176 | 5.5176
Escuadra | 10x10x1/4" | 4 | HIMAQ | 1.41 | 0.21 | 1.7061 | 6.8244
Planchuela cuadrada de hierro para base | 30x30x1/4" | 1 | HIMAQ | 11.04 | 0.21 | 13.3584 | 13.3584
Varilla roscada galvanizada | 1/2" | 2 | Casa Manito | 3.84 | 0.21 | 4.6464 | 9.2928
Pintura Epoxi Negro | Por litro | 0.5 | Rex | 31.2 | 0.21 | 37.752 | 18.876
Diluyente Epoxi | Por litro | 0.5 | Rex | 18 | 0.21 | 21.78 | 10.89
Precintos metálicos | 500x25 | 16 |  | 0.71 | 0.21 | 0.8591 | 13.7456
Total | [6 empty] | 370.2691
Tarea | Detalle | Horas |  | Precio Unitario USD | Precio Total USD
Horas de soldado y armado de mastil | Conforme a Ingeniería | 16 |  | 9.42 | 150.72

## Inv.Sueldos
INVERSION DE CAPITAL EN ESTUDIO Y DESARROLLO
Antes de la línea
MES | Encargado de Stock (1) | Equipo de Venta (1) | Equipo de Ingeniería/ Jefe de Proyecto (1) | Equipo de Desarrollo (1) | Técnico de Ensamblado (1) | COSTOS TOTALES
1 | 0 | 154 | 795.3088 | 320.32 | 0 | 1269.6288 | Marzo |  | Lucho | 7.28 | 1164
2 | 0 | 0 | 1406.99 | 800.8 | 0 | 2207.79 | Abril |  | Damian | 10.27 | 1643
3 | 0 | 231 | 1637.039 | 611.52 | 0 | 2479.559 | Mayo |  | Adrián | 7.7 | 1232
4 | 0 | 338.8 | 1129.7 | 232.96 | 0 | 1701.46 | Junio |  | Pablo | 5.99 | 958.4
5 | 0 | 431.2 | 1139.97 | 524.16 | 0 | 2095.33 | Julio |  | Marcelo | 9.42 | 1507.2
6 | 0 | 0 | 410.8 | 611.52 | 0 | 1022.32 | Agosto
7 | 0 | 0 | 400.53 | 844.48 | 0 | 1245.01 | Septiembre
8 | 47.92 | 63.14 | 872.95 | 946.4 | 0 | 1930.41 | Octubre
9 | 203.66 | 130.9 | 1386.45 | 669.76 | 0 | 2390.77 | Noviembre
10 | 323.46 | 154 | 1109.16 | 902.72 | 0 | 2489.34 | Diciembre
11 | 299.5 | 0 | 534.04 | 771.68 | 0 | 1605.22 | Enero
12 | 215.64 | 46.2 | 626.47 | 582.4 | 188.4 | 1659.11 | Febrero
13 | 383.36 | 30.8 | 759.98 | 626.08 | 226.08 | 2026.3 | Marzo
14 | 103.028 | 0 | 790.79 | 378.56 | 0 | 1272.378 | Abril
15 | 0 | 0 | 718.9 | 626.08 | 0 | 1344.98 | Mayo
16 | 0 | 0 | 718.9 | 728 | 0 | 1446.9 | Junio
17 | 0 | 0 | 534.04 | 305.76 | 0 | 839.8 | Julio
18 | 0 | 0 | 492.96 | 276.64 | 0 | 769.6 | Agosto
19 | 0 | 0 | 308.1 | 101.92 | 565.2 | 975.22 | Septiembre
20 | [5 empty] | 0 | Octubre
21 | 1576.568 | 1580.04 | 15773.0778 | 10861.76 | 979.68 | 30771.1258
22
23
24
25 | PRIMER SEMESTRE
26 | 0 | 1155 | 6519.8078 | 3101.28 | 0 | 10776.0878
27
28 | SEGUNDO SEMESTRE
29 | 1090.18 | 394.24 | 4929.6 | 4717.44 | 188.4 | 11319.86
30
31 | TERCER SEMESTRE
32 | 486.388 | 30.8 | 4015.57 | 2941.12 | 226.08 | 7699.958
33
34 | CUARTO SEMESTRE
35 | 0 | 0 | 308.1 | 101.92 | 565.2 | 975.22
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAL

## Inv.Materiales
MATERIALES DE INVERSIÓN PARA DESARROLLO Y PRUEBAS
Antes de la línea
Para pruebas y repetibilidad
Placas | 346.8462 | Acá se compran materiales para 5 kits pero con PCB clásico
Gabinete | 957.1221 | Acá se compran materiales para 5 kits pero solo se arma 1
|  |  |  | Lucho | 7.28
Total | 1303.9683 |  |  | Damian | 10.27
|  |  |  | Adrián | 7.7
|  |  |  | Pablo | 5.99
|  |  |  | Marcelo | 9.42
Prototipo p/ prueba en sitio
Soldado de placa | 102.7 | Se sueldan y se prueban los componentes del prototipo
Construcción de Gabinete | 56.52 | Se construye solo 1 para prueba en sitio de clientes
Solo se envía gabinete, panel, antena y bateria. Del resto, lo que falta, se encargaron ellos. Se consideró minimo 15kg
Leandro PM | 82.16
Total | 241.38
Definitivos
Placas | 435.2194 | 5 Placas definitivas para repetibilidad y pruebas
Soldado de placas | 291.2 | Se sueldan las 5 placas para ensayos
Total | 726.4194

## Inv.Materiales p Stock
Inversión para stock de ventas
Luego de la línea
Placas p/ stock de ventas | 1305.6582 | 15 unidades
Placas para repetibilidad | 174.0878 | 2 unidades
Gabinete p/ stock de ventas | 2871.3663 | 15 unidades
Gabinete para repetibilidad | 382.8488 | 2 Unidades
Mástil p/ stock de ventas | 5554.0361 | 15 Unidades
Total p/stock | 10287.9972

## Consideraciones Costos
Concepto | Costo (USD) | Tiempo asignado a la tarea | Conceptos de Gastos/Costos
Flete de gabinetes + caños para montaje | 1.05 + 0.8% Seguro declarado | Por kg aunque también es función del volumen. Precio minimo 15kg | Gastos Generales
Embalaje (1 persona) | 5.14 | 1h/kit (Sueldo 60 Neto) | Gastos Generales
Vuelo a sitio para puesta en marcha (2 personas) | 257.14 |  | Gastos Generales
Dia viajado (2 personas) | 15.23 |  | MOD
Transporte a yacimiento para instalación Camioneta | 21.25 | (Medio tanque por sitio) 0.85usd x litro de gasoil | MOD
Logísitca de Sector Venta | 7.7 | 2h/total | MOI
Instalación y PM (2 personas) | 10.27 + 9.42 | 6h/sitio | MOD
Soporte de Oficina en PM | 7.28 | 1h/sitio | MOI
Construcción de Mastil | 9.42 | 16h x mastil | MOD
MOD = Mano de Obra Directa
MOI = Mano de Obra Indirecta

## Resumen
PROYECTO: | LORAWAN CAUDAL
Fecha: | 2021-12-17
PARÁMETROS GLOBALES
Precio de Venta: |  | 2000
|  |  |  | Tasa mensual USD | 0.1458%
|  |  | VAN AJUST | TIR AJUST
UTILIDAD TEÓRICA: |  | 273687.7247 | 269217.4326 | 23.03%
PERIODO 6 MESES | UNIDADES A VENDER | INVERSION SUELDOS | INVERSION MATERIALES | COSTOS VARIABLES | VENTAS | IIBB | EGRESOS | IMP. GAN. | INGRESOS ACUMULADOS | EGRESOS ACUMULADOS | ING-EGRESOS | (1+i)^n | PERÍODOS | ING AJUST | EGR AJUST | ING ACUM AJ | EGR ACUM AJ | I-E AJUST
1 |  | 10776.0878 | 1303.9683 | 0 | 0 | 0 | 12080.0561 |  | 0 | 12080.0561 | -12080.0561 | 1 | 0 | 0 | 12080.0561 | 0 | 12080.0561 | -12080.0561
2 |  | 11319.86 | 241.38 | 0 | 0 | 0 | 11561.24 |  | 0 | 23641.2961 | -23641.2961 | 1.0015 | 1 | 0 | 11544.4083 | 0 | 23624.4643 | -23624.4643
3 |  | 7699.958 | 726.4194 | 0 | 0 | 0 | 8426.3774 |  | 0 | 32067.6735 | -32067.6735 | 1.0029 | 2 | 0 | 8401.8597 | 0 | 32026.3241 | -32026.3241
4 |  | 975.22 | 10287.9972 | 0 | 0 | 0 | 11263.2172 |  | 0 | 43330.8907 | -43330.8907 | 1.0044 | 3 | 0 | 11214.0952 | 0 | 43240.4193 | -43240.4193
5 | 40 |  |  | 35369.495 | 0 | 0 | 35369.495 |  | 0 | 78700.3858 | -78700.3858 | 1.0058 | 4 | 0 | 35163.9698 | 0 | 78404.3891 | -78404.3891
6 | 50 |  |  | 44211.8688 | 80000 | 2400 | 46611.8688 |  | 80000 | 125312.2546 | -45312.2546 | 1.0073 | 5 | 79419.3423 | 46273.5495 | 79419.3423 | 124677.9386 | -45258.5964
7 | 60 |  |  | 53054.2426 | 100000 | 3000 | 56054.2426 | 27066.861 | 180000 | 208433.3582 | -28433.3582 | 1.0088 | 6 | 99129.6468 | 82397.6564 | 178548.9891 | 207075.5951 | -28526.606
8 | 60 |  |  | 53054.2426 | 120000 | 3600 | 56654.2426 |  | 300000 | 265087.6007 | 34912.3993 | 1.0103 | 7 | 118782.3914 | 56079.3868 | 297331.3805 | 263154.9819 | 34176.3987
9 | 60 |  |  | 53054.2426 | 120000 | 3600 | 56654.2426 | 44342.0302 | 420000 | 366083.8735 | 53916.1265 | 1.0117 | 8 | 118609.4588 | 99825.9438 | 415940.8394 | 362980.9257 | 52959.9137
10 | 50 |  |  | 44211.8688 | 120000 | 3600 | 47811.8688 |  | 540000 | 413895.7423 | 126104.2577 | 1.0132 | 9 | 118436.778 | 47189.0308 | 534377.6174 | 410169.9564 | 124207.6609
11 | 50 |  |  | 44211.8688 | 100000 | 3000 | 47211.8688 | 43741.6918 | 640000 | 504849.3029 | 135150.6971 | 1.0147 | 10 | 98553.6238 | 89638.03 | 632931.2412 | 499807.9865 | 133123.2548
12 | 40 |  |  | 35369.495 | 100000 | 3000 | 38369.495 |  | 740000 | 543218.798 | 196781.202 | 1.0162 | 11 | 98410.1419 | 37759.4745 | 731341.3831 | 537567.461 | 193773.9221
13 | 40 |  |  | 35369.495 | 80000 | 2400 | 37769.495 | 36351.3535 | 820000 | 617339.6465 | 202660.3535 | 1.0176 | 12 | 78613.495 | 72836.2369 | 809954.8781 | 610403.6979 | 199551.1802
14 | 30 |  |  | 26527.1213 | 80000 | 2400 | 28927.1213 |  | 900000 | 646266.7678 | 253733.2322 | 1.0191 | 13 | 78499.0434 | 28384.3919 | 888453.9215 | 638788.0897 | 249665.8317
15 |  |  |  |  | 60000 | 1800 | 1800 | 38245.5076 | 960000 | 686312.2753 | 273687.7247 | 1.0206 | 14 | 58788.5688 | 39236.9679 | 947242.4903 | 678025.0577 | 269217.4326
16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 960000 | 686312.2753 | 273687.7247 | 1.0221 | 15 | 0 | 0 | 947242.4903 | 678025.0577 | 269217.4326
TOTALES | 480 | 30771.1258 | 12559.7649 | 424433.9405 | 960000 | 28800 | 496564.8312 | 189747.4441
a8:96:75:6a:d6:7b
a8:a6:68:e3:11:f0

## Costo de Producto
Costo de producto sin servicio | PM = Puesta en Marcha
Costos MOD, Materiales y Gastos Generales de Producción | Cantidad | Tiempo asignado a la tarea por unidad [Hora] | Costo unidad | Costo Total
Materiales Placas | 1 |  | 87.0439 | 87.0439
Construcción Placas | 1 | 10 | 72.8 | 72.8
Materiales Gabinetes | 1 |  | 191.4244 | 191.4244
Construcción Gabinetes | 1 | 6 | 56.52 | 56.52
Materiales Mástil | 1 |  | 370.2691 | 370.2691
Construcción Mástil | 1 | 8 | 75.36 | 75.36
Embalaje | 1 | 1 | 5.14 | 5.14
Pintura | 1 | 2 | 10.28 | 10.28
Costos MOI para venta de producto
Logística de Sector Ventas | - | 2 | 15.4 | 15.4
|  | Costo Unidad de Producto | 884.2374 | 884.2374

## Costo de Producto Con PM
Costo de unidad con servicio de PM. | PM = Puesta en Marcha
Costos MOD, Materiales y Gastos Generales de Producción y PM | Cantidad | Tiempo asignado a la tarea por unidad [Hora] | Costo unidad | Costo Total
Materiales Placas | 1 |  | 87.0439 | 87.0439
Construcción Placas | 1 | 10 | 72.8 | 72.8
Materiales Gabinetes | 1 |  | 191.4244 | 191.4244
Construcción Gabinetes | 1 | 6 | 56.52 | 56.52
Materiales para Montaje | 1 |  | 370.2691 | 370.2691
Construcción Mástil | 1 | 8 | 75.36 | 75.36
Embalaje | 1 | 1 | 5.14 | 5.14
Pintura | 1 | 2 | 10.28 | 10.28
Flete de gabinetes + caños para montaje | 1 | - | 606.5381 | 606.5381
Extra Dia Viajado (2 personas) | 4 | - | - | 60.92
Transporte a yacimiento para instalación Camioneta | 1 | - |  | 21.25
Vuelo a sitio para puesta en marcha (2 personas) | 2 | - | 257.14 | 514.28
Instalación y PM | 1 | 6 | 118.14 | 118.14
|  | Total MOD | 2189.9655 | 2189.9655
Costos MOI para producción y PM | Cantidad | Tiempo asignado a la tarea por unidad [Hora] | Costo unidad | Costo Total
Soporte de oficina en PM | 1 | 1 | 7.28 | 7.28
Logística de Sector Ventas | - | 2 | 15.4 | 15.4
Gastos promedio de personal en Ciudad | 2 |  | 38.09 | 76.18
|  | Total MOI |  | 98.86
|  | Costo de 1 unidad |  | 2288.8255

## Ejemplo para 10 unidades
Costo de unidad con servicio de PM. | PM = Puesta en Marcha
Costos MOD, Materiales y Gastos Generales de Producción y PM | Cantidad | Tiempo asignado a la tarea por unidad [Hora] | Costo unidad | Costo Total
Materiales Placas | 10 |  | 87.0439 | 870.4388
Construcción Placas | 10 | 10 | 72.8 | 728
Materiales Gabinetes | 10 |  | 191.4244 | 1914.2442
Construcción Gabinetes | 10 | 6 | 56.52 | 565.2
Materiales Mástil | 10 |  | 370.2691 | 3702.6908
Construcción Mástil | 10 | 8 | 75.36 | 753.6
Embalaje | 10 | 1 | 5.14 | 51.4
Pintura | 10 | 2 | 10.28 | 102.8
Flete de gabinetes + caños para montaje | 10 | - | 606.5381 | 5923.6315
Extra Dia Viajado (2 personas) | 24 | - | - | 365.52
Transporte a yacimiento para instalación Camioneta | 10 | - |  | 212.5
Vuelo a sitio para puesta en marcha (2 personas) | 2 | - | 257.14 | 514.28
Instalación y PM | 10 | 6 | 118.14 | 1181.4
|  | Total MOD | 1688.5705 | 16885.7052
Costos MOI para producción y PM | Cantidad | Tiempo asignado a la tarea por unidad [Hora] | Costo unidad | Costo Total
Soporte de oficina en PM | 10 | 1 | 7.28 | 72.8
Logística de Sector Ventas | - | 2 | 15.4 | 15.4
Gastos promedio de personal en Ciudad | 12 |  | 38.09 | 457.08
|  | Total MOI | 54.528 | 545.28
|  | Costo de 1 unidad |  | 17430.9852

## Impuestos
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
INGRESOS | 180000 | 240000 | 220000 | 180000 | 140000
EGRESOS | 102666.1114 | 113308.4851 | 95023.7376 | 76138.9901 | 30727.1213
I-E | 77333.8886 | 126691.5149 | 124976.2624 | 103861.0099 | 109272.8787
Impuestos | 27066.861 | 44342.0302 | 43741.6918 | 36351.3535 | 38245.5076

## Otros Ingresos
OTROS INGRESOS
Por ejemplo inversiones del excedente del flujo de fondos
MES | Flujo de fondos | Saldo positivo | Inversión
1 | -12080.0561 | 0 | 0
2 | -23641.2961 | 0 | 0
3 | -32067.6735 | 0 | 0
4 | -43330.8907 | 0 | 0
5 | -78700.3858 | 0 | 0
6 | -45312.2546 | 0 | 0
7 | -28433.3582 | 0 | 0
8 | 34912.3993 | 34912.3993 | 0
9 | 53916.1265 | 53916.1265 | 0
10 | 126104.2577 | 126104.2577 | 0
11 | 135150.6971 | 135150.6971 | 0
12 | 196781.202 | 196781.202 | 0
13 | 202660.3535 | 202660.3535 | 0
14 | 253733.2322 | 253733.2322 | 0
15 | #REF! | #REF! | 0
16 | #REF! | #REF! | 0
17 | #REF! | #REF! | 0
18 | #REF! | #REF! | 0
19 | #REF! | #REF! | 0
20 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF! | #REF!
49 | #REF! | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF! | #REF!
51 | #REF! | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF! | #REF!
54 | #REF! | #REF! | #REF!
55 | #REF! | #REF! | #REF!
56 | #REF! | #REF! | #REF!
57 | #REF! | #REF! | #REF!
58 | #REF! | #REF! | #REF!
59 | 273687.7247 | 273687.7247 | #REF!
60 | 273687.7247 | 273687.7247 | 0

## Inversión Inicial
INVERSIÓN INICIAL
MES | GASTO1 | GASTO2 | GASTO3 | TOTAL GASTOS
1 |  |  |  | 0 | 2281.83 | Creo que no hay que poner nada en inversión inicial ya que como criterio lo consideré como costo fijo + variables
2 |  |  |  | 0 | 2281.83 | como criterio para poder decir cuánto invertir en todo
3 |  |  |  | 0 | 2281.83
4 |  |  |  | 0 | 2281.83
5 |  |  |  | 0 | 2281.83
6 |  |  |  | 0 | 2281.83
7 |  |  |  | 0 | 2817.83
8 |  |  |  | 0 | 2817.83
9 |  |  |  | 0 | 2817.83
10 |  |  |  | 0 | 2817.83
11 |  |  |  | 0 | 2817.83
12 |  |  |  | 0 | 2817.83
13 |  |  |  | 0 | 2817.83
14 |  |  |  | 0 | 2817.83
15 |  |  |  | 0 | 2817.83
16 |  |  |  | 0 | 2817.83
17 |  |  |  | 0 | 2817.83
18 |  |  |  | 0 | 2817.83
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
51 |  |  |  | 0
52 |  |  |  | 0
53 |  |  |  | 0
54 |  |  |  | 0
55 |  |  |  | 0
56 |  |  |  | 0
57 |  |  |  | 0
58 |  |  |  | 0
59 |  |  |  | 0
60 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## COSTOS FIJOS
COSTOS FIJOS
MES | Encargado de Stock (1) | Equipo de Venta (1) | Equipo de Ingeniería/ Jefe de Proyecto (1) | Equipo de Desarrollo (1) | Técnico de Ensamblado (1) | COSTOS TOTALES
1 | 0 | 154 | 795.3088 | 320.32 | 0 | 1269.6288 | Marzo |  | Lucho | 7.28 | 1164
2 | 0 | 0 | 1406.99 | 800.8 | 0 | 2207.79 | Abril |  | Damian | 10.27 | 1643
3 | 0 | 231 | 1637.039 | 611.52 | 0 | 2479.559 | Mayo |  | Adrián | 7.7 | 1232
4 | 0 | 338.8 | 1129.7 | 232.96 | 0 | 1701.46 | Junio |  | Pablo | 5.99 | 958.4
5 | 0 | 431.2 | 1139.97 | 524.16 | 0 | 2095.33 | Julio |  | Marcelo | 9.42 | 1507.2
6 | 0 | 0 | 410.8 | 611.52 | 0 | 1022.32
7 | 0 | 0 | 400.53 | 844.48 | 0 | 1245.01 | Septiembre
8 | 47.92 | 63.14 | 872.95 | 946.4 | 0 | 1930.41
9 | 203.66 | 130.9 | 1386.45 | 669.76 | 0 | 2390.77 | Noviembre
10 | 323.46 | 154 | 1109.16 | 902.72 | 0 | 2489.34 | Diciembre
11 | 299.5 | 0 | 534.04 | 771.68 | 0 | 1605.22 | Enero
12 | 215.64 | 46.2 | 626.47 | 582.4 | 188.4 | 1659.11 | Febrero
13 | 383.36 | 30.8 | 759.98 | 626.08 | 226.08 | 2026.3 | Marzo | Acá se pueden agregar horas si no da
14 | 103.028 | 0 | 790.79 | 378.56 | 0 | 1272.378
15 | 0 | 0 | 718.9 | 626.08 | 0 | 1344.98
16 | 0 | 0 | 718.9 | 728 | 0 | 1446.9 | Junio
17 | 0 | 0 | 534.04 | 305.76 | 0 | 839.8
18 | 0 | 0 | 492.96 | 276.64 | 0 | 769.6
19 | 0 | 0 | 308.1 | 101.92 | 565.2 | 975.22 | Septiembre
20 | [5 empty] | 0 | Octubre
21 | 1576.568 | 1580.04 | 15773.0778 | 10861.76 | 979.68 | 30771.1258
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
31 | [5 empty] | 0
32 | [5 empty] | 0
33 | [5 empty] | 0
34 | [5 empty] | 0
35 | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0
41 | [5 empty] | 0
42 | [5 empty] | 0
43 | [5 empty] | 0
44 | [5 empty] | 0
45 | [5 empty] | 0
46 | [5 empty] | 0
47 | [5 empty] | 0
48 | [5 empty] | 0
49 | [5 empty] | 0
50 | [5 empty] | 0
51 | [5 empty] | 0
52 | [5 empty] | 0
53 | [5 empty] | 0
54 | [5 empty] | 0
55 | [5 empty] | 0
56 | [5 empty] | 0
57 | [5 empty] | 0
58 | [5 empty] | 0
59 | [5 empty] | 0
60 | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 61542.2517
MATERIALES DE INVERSIÓN PARA DESARROLLO Y PRUEBAS
Prototipo

## COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES
MES | Armado De Placa | Armado De Gabinete | Ensamblado y Montaje | COSTO UNITARIO TOTAL | UNIDADES | COSTO TOTAL
1 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0 | Acá hay que tener cuidado porque si bien yo consideré monto de inversión por una cantidad X
2 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0 | de nodos en realidad no se producieron con lo cual no es un costo actual..eso hay que verlo
3 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0 | saber si es necesario simular que hay una cantidad X de nodos o simplemente no considerarlos y considerar solamente el total en inversion en la hoja de resumen
4 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
5 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
6 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 10 | 3274.1
7 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
8 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
9 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
10 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
11 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
12 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 20 | 6548.2
13 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
14 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
15 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
16 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
17 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
18 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 20 | 6548.2
19 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
20 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
21 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
22 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
23 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
24 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 20 | 6548.2
25 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
26 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
27 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
28 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
29 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
30 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 30 | 9822.3
31 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
32 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
33 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
34 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
35 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
36 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 20 | 6548.2
37 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
38 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
39 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
40 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
41 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
42 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 20 | 6548.2
43 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
44 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
45 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
46 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
47 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
48 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 10 | 3274.1
49 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
50 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
51 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
52 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
53 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
54 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
55 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
56 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
57 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
58 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
59 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
60 | 87.14 | 181.28 | 60 | 327.41 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 49111.5

## Auxiliar
GRAFICO
[5 empty] | Tasa | 0.1458% | 993226.5612
MES | INGRESOS ACUMULADOS | EGRESOS ACUMULADOS | ING-EGRESOS | I-E AJUSTADO | PERIODOS | FLUJO NORMAL
1 | 0 | 0 | -12080.0561 | -12080.0561 | 1 | -12080.0561
2 | 0 | 0 | -23641.2961 | -23624.4643 | 2 | -23641.2961
3 | 0 | 0 | -32067.6735 | -32026.3241 | 3 | -32067.6735
4 | 0 | 0 | -43330.8907 | -43240.4193 | 4 | -43330.8907
5 | 0 | 0 | -78700.3858 | -78404.3891 | 5 | -78700.3858
6 | 80000 | -125312.2546 | -45312.2546 | -45258.5964 | 6 | -45312.2546
7 | 180000 | -208433.3582 | -28433.3582 | -28526.606 | 7 | -28433.3582
8 | 300000 | -265087.6007 | 34912.3993 | 34176.3987 | 8 | 34912.3993
9 | 420000 | -366083.8735 | 53916.1265 | 52959.9137 | 9 | 53916.1265
10 | 540000 | -413895.7423 | 126104.2577 | 124207.6609 | 10 | 126104.2577
11 | 640000 | -504849.3029 | 135150.6971 | 133123.2548 | 11 | 135150.6971
12 | 740000 | -543218.798 | 196781.202 | 193773.9221 | 12 | 196781.202
13 | 820000 | -617339.6465 | 202660.3535 | 199551.1802 | 13 | 202660.3535
14 | 900000 | -646266.7678 | 253733.2322 | 249665.8317 | 14 | 253733.2322
15 | 960000 | -686312.2753 | 273687.7247 | 269217.4326 | 15 | 273687.7247
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 | 960000 | -686312.2753 | 273687.7247 | 269217.4326 | 59 | 273687.7247
60 | 960000 | -686312.2753 | 273687.7247 | 269217.4326 | 60 | 273687.7247

## Consumo
| Sleep [mA] | Calculo Logica [mA] | Tx [mA] | Rx [mA] | Tiempo Calculo[Seg] | Tiempo Tx [Seg] | Tiempo RX[Seg] | Periodo transmision [Seg] | Periodo de Tx y Rx de paq[Seg] | Sleep [Seg] | ConsumoEspera[mA] | TiempoEspera [Seg]
Regulador 5V (LM2940-5) | 7.2 | 33.9394 | 130.9091 | 20.6061 | 7 | 0.096 | 0.084 | 3600 | 3.28 | 3546.48 | 10 | 3.1
mDot | 0.05 | 33.9394 | 130.9091
Comparadores TS3V393 x 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Comparadores TS3V393 x 4 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Comparadores TS3V393 x 6 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Comparadores TS3V393 x 8 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Se envía cada 15 minutos, por eso *4
|  |  | 25534.656 | 950.303 | 50.2691 | 6.9236 | 124 |  | 7.4073 | Promedio de consumo en 1 hora en mA x hora
|  |  | 26.6662 | Lo paso a A*segundo |  |  |  | Con bateria de 2.3A/h en hs | 310.506 | Con bateria de 7A/h en hs | 945.0182
|  |  | 0.044444 | A/h enviando 6 veces en 1 hora |  |  |  | En días | 12.9377 | En días | 39.3758
|  |  | 7.4665 | Para que dure 7 dias
1.61